Page 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date: 09/03/25 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glass/Panel Order |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Project name: Person in Charge: | MR. Mohammed Al-Suwaih Administrator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Glass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Name: |  | 6mm CLEAR + 12 SPACE + 6mm N70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aufbau: |  | 2x6mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness: |  | 6/10/6 = 22 mm |  |  |  | Spacer: |  |  |  | Fenzi Butylver TPS |  |  |  |
| Position / Number | Quantity |  | Width [mm] |  | Height [mm] |  | Area [m²/Pcs.] |  | Perimeter [m/Pcs.] |  | Price [SAR] |  | Total [SAR] |
| 01 / 1 | 12 |  | 504 |  | 1,034 |  | 0.52 |  | 3.07 |  | 85.68 |  | 1,028.16 |
| 03 / 1 | 4 |  | 404 |  | 1,034 |  | 0.42 |  | 2.87 |  | 70.56 |  | 282.24 |
| 04 / 1 | 8 |  | 504 |  | 1,284 |  | 0.65 |  | 3.57 |  | 105.26 |  | 842.08 |
| 06 / 1 | 8 |  | 504 |  | 1,434 |  | 0.72 |  | 3.87 |  | 117.50 |  | 940.00 |
| 07 / 1 | 4 |  | 304 |  | 834 |  | 0.25 |  | 2.27 |  | 44.35 |  | 177.40 |
| Sum: | 36 |  |  |  |  |  | 19.88 |  | 117.09 |  |  |  | 3,269.88 |
| Name: |  | 6mm CLEAR + 12 SPACE + 6mm N70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aufbau: |  | 2x6mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness: |  | 6/12/6 = 24 mm |  |  |  | Spacer: |  |  |  | Fenzi Butylver TPS |  |  |  |
| Position / Number | Quantity |  | Width [mm] |  | Height [mm] |  | Area [m²/Pcs.] |  | Perimeter [m/Pcs.] |  | Price [SAR] |  | Total [SAR] |
| 05 / 1 | 4 |  | 580 |  | 2,308 |  | 1.34 |  | 5.78 |  | 221.76 |  | 887.04 |
| 08 / 1 | 4 |  | 880 |  | 1,808 |  | 1.59 |  | 5.38 |  | 263.52 |  | 1,054.08 |
| 09 / 1 | 4 |  | 680 |  | 2,258 |  | 1.54 |  | 5.88 |  | 251.71 |  | 1,006.84 |
| 10 / 1 | 2 |  | 480 |  | 2,308 |  | 1.11 |  | 5.58 |  | 177.41 |  | 354.82 |
| 11 / 1 | 2 |  | 580 |  | 2,308 |  | 1.34 |  | 5.78 |  | 221.76 |  | 443.52 |
| 12 / 1 | 4 |  | 955 |  | 1,080 |  | 1.03 |  | 4.07 |  | 165.89 |  | 663.56 |
| 12 / 2 | 8 |  | 980 |  | 1,080 |  | 1.06 |  | 4.12 |  | 171.07 |  | 1,368.56 |
| 12 / 3 | 8 |  | 955 |  | 1,105 |  | 1.06 |  | 4.12 |  | 170.50 |  | 1,364.00 |
| 12 / 4 | 15 |  | 980 |  | 1,105 |  | 1.08 |  | 4.17 |  | 175.82 |  | 2,637.30 |
| 12 / 5 | 1 |  | 808 |  | 933 |  | 0.75 |  | 3.48 |  | 124.42 |  | 124.42 |

Page 2

| Position / Number | Quantity |  | Width [mm] |  | Height [mm] |  | Area [m²/Pcs.] |  | Perimeter [m/Pcs.] |  |  | Price [SAR] |  | Total [SAR] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sum: | 52 |  |  |  |  |  | 60.77 |  | 239.04 |  |  |  |  | 9,904.14 |
| Name: |  | 6mm CLEAR + 6mm FROSTED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aufbau: |  | 2x6mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness: |  | 6/12/6 = 24 mm |  |  |  | Spacer: |  |  |  | Free Value |  |  |  |  |
| Position / Number | Quantity |  | Width [mm] |  | Height [mm] |  | Area [m²/Pcs.] |  | Perimeter [m/Pcs.] |  |  | Price [SAR] |  | Total [SAR] |
| 02 / 1 | 12 |  | 460 |  | 261 |  | 0.12 |  | 1.44 |  |  | 19.44 |  | 233.28 |
| 02 / 2 | 12 |  | 546 |  | 347 |  | 0.19 |  | 1.79 |  |  | 30.78 |  | 369.36 |
| Sum: | 24 |  |  |  |  |  | 3.71 |  | 38.72 |  |  |  |  | 602.64 |
| Name: |  | No Glass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness: |  | 1 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Position / Number | Quantity |  | Width [mm] |  | Height [mm] |  | Area [m²/Pcs.] |  | Perimeter [m/Pcs.] |  |  | Price [SAR] |  | Total [SAR] |
| 01 / 3 | 6 |  | 515 |  | 1,060 |  | 0.55 |  | 3.15 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 03 / 3 | 2 |  | 416 |  | 1,060 |  | 0.44 |  | 2.95 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 04 / 3 | 4 |  | 516 |  | 1,310 |  | 0.68 |  | 3.65 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 05 / 2 | 2 |  | 608 |  | 2,338 |  | 1.42 |  | 5.89 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 06 / 3 | 4 |  | 515 |  | 1,460 |  | 0.75 |  | 3.95 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 07 / 3 | 2 |  | 316 |  | 860 |  | 0.27 |  | 2.35 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 08 / 2 | 2 |  | 908 |  | 1,838 |  | 1.67 |  | 5.49 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 09 / 2 | 2 |  | 708 |  | 2,288 |  | 1.62 |  | 5.99 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 10 / 2 | 1 |  | 508 |  | 2,338 |  | 1.19 |  | 5.69 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 11 / 2 | 1 |  | 608 |  | 2,338 |  | 1.42 |  | 5.89 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| Sum: | 26 |  |  |  |  |  | 22.44 |  | 106.25 |  |  |  |  | 0.00 |
| Sum Quantity: |  | 138 |  | Pcs. |  | Grand Total Net: |  |  |  |  | 13,776.66 SAR |  |  |  |
| Sum Area: |  | 106.81 |  | m² |  | Value Added Tax: 15.0% |  |  |  |  | 2,066.50 SAR |  |  |  |
| Sum Perimeter: |  | 501.11 |  | m |  | Grand Total: |  |  |  |  | 15,843.16 SAR |  |  |  |